Инструкция дежурного администратора

МКОУ «Хубарская СОШ» по пожарной безопасности.

1.  Дежурный администратор по школе обязан:

- знать и выполнять «Противопожарные правила для школы

- проверять наличие, исправность и работоспособность первичных средств пожаротушения и связи;

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением порядка учащимися и персоналом строгого противопожарного режима;

4.  Дежурный администратор должен знать:

- расположение входов и выходов из здания и их состояние.

- местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими пользоваться.

- порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей и тушению пожара.

5.  При обнаружении пожара в школе дежурный администратор обязан:

- сообщить в пожарную охрану по тел. «01», указав адрес объекта до прибытия пожарных подразделений.

- задействовать систему оповещения людей о пожаре.

- приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации.

- принять меры к выносу из здания школьных журналов

- принять меры по тушению пожара первичными средствами.

- доложить руководству школы о пожаре.

- организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию руководителя тушения пожара.